KALIBRASI SENSOR SPARING

PT. {site}

Tanggal Kalibrasi : {tanggal}

- Sensor COD

Larutan Standar : Kalium Hydrogen Phthalate

| Standar (mg/L) | Pembacaan Sensor (mg/L) | Setelah Kalibrasi (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| {#cod_rows}{COD} | {Sensor} | {Setelah}{/cod_rows} |

{%cod_chart}

| Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Persamaan kalibrasi | {cod_persamaan} |  |  |
| Linieritas/ koefisien korelasi | {cod_r2} |  |  |
| Sensitivitas | {cod_sensitivitas} | mg/L | Setiap perubahan 1 mg/L sampel, terbaca {cod_sensitivitas} mg/L oleh sensor |
| Bias sebelum kalibrasi | {cod_bias_sebelum} | % |  |
| Bias setelah kalibrasi | {cod_bias_sesudah} | % | Memenuhi <10% |
| Akurasi | {cod_akurasi} | % | Memenuhi 100% ± 10% |

- Sensor pH

Larutan Standar : pH Buffer

| Standar | Pembacaan Sensor | Setelah Kalibrasi |
| --- | --- | --- |
| {#ph_rows}{pH} | {Sensor} | {Setelah}{/ph_rows} |

{%ph_chart}

| Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Persamaan kalibrasi | {ph_persamaan} |  |  |
| Linieritas/ koefisien korelasi | {ph_r2} |  |  |
| Sensitivitas | {ph_sensitivitas} |  | Setiap perubahan 1 pH sampel, terbaca {ph_sensitivitas} pH oleh sensor |
| Bias sebelum kalibrasi | {ph_bias_sebelum} | % |  |
| Bias setelah kalibrasi | {ph_bias_sesudah} | % | Memenuhi <10% |
| Akurasi | {ph_akurasi} | % | Memenuhi 100% ± 10% |

- Sensor NH3N

Larutan standar : Ammonium Klorida

| Standar (mg/L) | Pembacaan Sensor (mg/L) | Setelah dikalibrasi (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| {#nh3n_rows}{NH3N} | {Sensor} | {Setelah}{/nh3n_rows} |

{%nh3n_chart}

| Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| {#showNh3nRegression}Persamaan kalibrasi | {nh3n_persamaan} |  |  |
| Linieritas/ koefisien korelasi | {nh3n_r2} |  |  |
| Sensitivitas | {nh3n_sensitivitas} |  | Setiap perubahan 1 NH3N sampel, terbaca {nh3n_sensitivitas} NH3N oleh sensor{/showNh3nRegression} |
| Bias sebelum kalibrasi | {nh3n_bias_sebelum} | % |  |
| Bias setelah kalibrasi | {nh3n_bias_sesudah} | % | Memenuhi <10% |
| Akurasi | {nh3n_akurasi} | % | Memenuhi 100% ± 10% |

- Sensor TSS

Larutan Kalibrasi: CRM TSS

| Standar (mg/L) | Pembacaan (mg/L) | Setelah dikalibrasi (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| {#tss_rows}{TSS} | {Sensor} | {Setelah}{/tss_rows} |

| Parameter | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Bias sebelum kalibrasi | {tss_bias_sebelum} |  |
| Bias setelah kalibrasi | {tss_bias_sesudah} | Memenuhi <10% |
| Akurasi | {tss_akurasi} | Memenuhi 100% ± 10% |

Penanggung Jawab Kalibrasi

Syahidah Ash-shoffi